## مقايسة توسعة مركز الاتصال
شركة ليبيا للإتصالات و التقنية
الموضوع: مقايسة الكمية التثمينية لتوسعة وتجهيز صالة مركز الاتصال بشركة ليبليا للاتصالات والتقنية |  | تجميع وتنسيق : |  |  | التاريخ:21-08-2017
رقم | وصف الاعمال | الوحدة | الكمية | وحدة العملة | الاجمالي د.ل
أولا: الأعمال التمهيدية
1-1 | إزالة مجمعات المآخذ الكهرباء و الانترنيت القديمة . | L/S | 1 | 0 | 0
1-2 | إزالة مباني من الطوب الاسمنتي المفرغ سمك 25 سم و الخرسانة المسلحة و حوائط من الجبس مبورد . | L/S | 1 | 0 | 0
1-3 | إزالة فواصل و نوافذ من الالمونيوم . | L/S | 1 | 0 | 0
1-4 | إزالة الارضية الخشبية المرتفعة ، وتنظيف ارضية الموزايكو بالشكل الجيد . | L/S | 1 | 0 | 0
1-5 | تنظيف الموقع ونقل المخلفات للمقالب العمومية . | L/S | 1 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 1 ) |  |  |  |  | 0
ثانياً: اعمال الخرسانة و الحفر :
2-1 | حفر و تكسير لزوم مد كوابل شبكة الكهرباء و الانترنيت و تغطية المسارات ببلاط الموزايكو وفق العينة المنفدة في أرضية الصالة بعد مد المسارات الخاصة بالكوابل . | L/S | 1 | 0 | 0
2-2 | تنفيذ سقف حديدي لزوم تسقيف حجرة السلالم وفق المواصفات الفنية وتنفيذ فرش خرسانة بسمك 7 سم ، مع شبكة حديد سمك 6 مم . | L/S | 1 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 2 ) |  |  |  |  | 0
ثالثاً : اعمال المباني و اللياسة :
3-1 | توريد وعمل مباني من الاسمنت المفرغ سمك 20 سم لزوم الحوائط أسفل النوافذ . | L/S | 1 | 0 | 0
3-2 | توريد و عمل طبقة لياسة بمونة اسمنتية بسمك 3سم وبثلاثة طبقات ( طرطشة ووجه خشن ووجه ناعم ) ، مع استخدام الشبك المعدني عن الفواصل ، وتنفيذ العمل وفق المواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف . | L/S | 1 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 3 ) |  |  |  |  | 0
رابعاً: اعمال الألمونيوم
4-1 | توريد وتركيب نافذة من الالمونيوم بلون أبيض حليبي درجه أولى و زجاج 6 مم عاكس ، حسب العينه المعتمدة من المهندس المشرف , والبند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمه حسب تعليمات المهندس . | M2 | 72 | 0 | 0
4-2 | توريد وتركيب فواصل ألمونيوم بلون أبيض حليبي ، مع نركيب زجاج سمك 6 مم ، وكل الخردوات والاكسسوارات اللازمة . | M2 | 35 | 0 | 0
4-3 | فك وإعادة تركيب باب المونيوم مقاس 1.70 متر × 2.70 متر ، وفق المواصفات الفنية . | L/S | 1 | 0 | 0
4-4 | توريد و تركيب باب المونيوم بمقاس 1 متر × 1 متر ، لزوم مدخل صالة الكول سنتر . | M2 | 1 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 4 ) |  |  |  |  | 0
خامساً : اعمال الجبس بورد
5-1 | توريد وتركيب بلاطات من الجبسمورد سمك 15 ملم لزوم السقف المعلق ، حسب العينه المعتمده وتعليمات المهندس لزوم سقف الصالة . | M2 | 320 | 0 | 0
5-2 | توريد و تركيب فواصل من الجبس مبورد بسمك 15 سم مع تنفيذ دعائم خشبية جيدة و تركيب فاصل من ألواح البوليستيرين العازل و بكثافة عالية ، وتنفيذ كل ما يلزم لنهو البند بشكل جيد وفق تعليمات المهندس المشرف . | M2 | 25 | 0 | 0
5-3 | توريد و تركيب ستائر قماشية مكتبية لزوم تغطية نوافذ الصالة بشكل جيد . | M2 | 80 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 5 ) |  |  |  |  | 0
سادساً : اعمال تكسية الارضيات :
6-1 | توريد و تركيب رخام كرارة ايطالي بسمك 3 سم ، لزوم جلسات و جنبات النوافذ و الابواب بسمك الحائط . | L/M | 120 | 0 | 0
6-2 | توريد و تركيب أرضية من الفينيل بسمك 5 ملم ، مع تنفيذ وزرات من نفس المواد وتشطيبها بشكل جيد وفق المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف . | M2 | 380 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 6 ) |  |  |  |  | 0
سابعاً : الدهانات :
7-1 | توريد وعمل طلاء لون ابيض بلاستيك ثلاثه اوجه مع المعجون والحك لزوم الجبسمبود والاماكن المتضرره من تنفيذ الاعمال , حسب تعليمات المهندس | M2 | 530 | 0 | 0
7-2 | توريد وعمل طلاء من الجرافيت لزوم الحوائط الخارجية و تشطيب نهائيات أعلى الكتل البارزة في الواجهة , حسب تعليمات المهندس . | L/S | 1 | 0 | 0
إجمالي البند رقم ( 7 ) |  |  |  |  | 0
مجموع الاعمال المدنية : |  | 0
ثامناً : الأعمال الكهربائية :
8-1 | فك وحدات الإنارة القديمة 2*36w*120cm وعمل كل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | Nos. | 40 | 0 | 0
8-2 | توريد وتركيب وحدة إنارة فلورسنت 4*18w*60cm (LED) وعمل كل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | Nos. | 60 | 0 | 0
8-3 | توريد وتركيب كابل كهرباء 3*6 مم2 أيطالي لزوم تغذية المآخذ الكهربائية وعمل كل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | m | 500 | 0 | 0
8-4 | توريد وتركيب كابل كهرباء 3*2.5 مم2 أيطالي لزوم تغذية وحدات الإنارة وعمل كل ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | m | 200 | 0 | 0
8-5 | توريد وتركيب مأخذ كهربائي 16 أمبير متضمنا نقطة التوصيل بالتأريض ، أيطالي النوع لزوم تغذية أجهزة الحاسوب ، وعمل كل ما يلزم من أعمال حفر وتثبيت وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | Nos. | 30 | 0 | 0
8-6 | توريد وتركيب مأخذ كهربائي متعدد المداخل 16 أمبير ( مطول كهربائي ) متضمنا نقطة التوصيل بالتأريض ، أيطالي النوع لزوم تغذية أجهزة الحاسوب ، وعمل كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | Nos. | 40 | 0 | 0
8-7 | توريد وتركيب مسار بقطر 26 مم ( pipe) لزوم التمديدات الكهربائية وعمل كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | m | 200 | 0 | 0
8-8 | توريد وتركيب مسار بقطر 32 مم ( pipe) لزوم التمديدات الكهربائية وعمل كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | m | 30 | 0 | 0
8-9 | توريد وتركيب وحدة تكييف نوع هومر 18000BTU ، مع فاصل أحادي الطور 25 أمبير لزوم المكاتب مع كامل التوصيلات الكهربائية وكل ما يلزم ، طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | Nos. | 6 | 0 | 0
8-10 | توريد وتركيب مجمع كهربائي خارجي 25*30 سم لزوم التمديدات الكهربائية الخاصة بمعمل الواي ماكس وعمل كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | Nos. | 2 | 0 | 0
8-11 | توريد وتركيب مجمع كهربائي داخلي15*20سم ، لزوم التمديدات الكهربائية وعمل كل ما يلزم وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | Nos. | 5 | 0 | 0
مجموع الاعمال الكهربائية : |  | 0
تاسعاً : أعمال شبكة المعلومات :
9-1 | توريد كوابل شبكة حاسوب نوع UTP Cable Cat 6 Shelded ( باللفة ) بواقع 305 متر للفة . | Nos. | 10 | 0 | 0
9-2 | توريد وتركيب اللوحة الخاصة بنهايات الكوابل ( Hubblle Patch Panel 48 port 2U Black ) وتثبيتها داخل صندوق المعدات وتوصيل نهايات كوابل الشبكة اليها مع اجراء اختبارات بعد االانتهاء من التركيب نوع ( Hubblle) . | Nos. | 3 | 0 | 0
9-3 | تورد مسارات بلاستيكية PVC Cable Pipe .باللفة 50 متر للفة ( قرجوطة 23 ). | Nos. | 10 | 0 | 0
9-4 | تورد مسارات بلاستيكية PVC cable Trunk ثلاثة متر للمسار ( 50X100 ) نوع schneide. | Nos. | 8 | 0 | 0
9-5 | تورد علب الحائطية على المسار البلاستيكى رباعي Quad Cat6 Wall Socket نوع Gewiss | Nos. | 40 | 0 | 0
9-6 | توريد وتركيب كابينة للمعدات حجم 15U في مكان المخصص - 16U 600 X 800 mm Wall Standing Cabinet | Nos. | 1 | 0 | 0
9-7 | بوابة دخول للموظفين للمركز نوع IDTech ( tech intry gate | Nos. | 1 | 0 | 0
| مجموع اعمال شبكة المعلومات : | 0
الاجمالي : . |  | 0